## 康养
设备场景 | 名称 | 产品Id | 接入端 | 通信方式 | 数据交互路径 | B端关联类型 | 是否有在离线状态 | 控制页类型 | 控制页含交互类型 | 设备唯一标识类型 | 数据关联方式 | 设备接入平台协议版本 | 设备配网方式 | 硬件设备类型 | 私有化方式 | 私有化 | 是否是子设备 | 设备搜索方式 | 支持居家/机构 | 设备实际使用项目 | 设备技术支持 | 硬件支持负责人 | 已测试人员 | 绑定流程 | 测试条件 | 设备衍生事件 | 设备能力 | 接入方式
安防 | 海曼烟雾报警器(HS1SA-E) | 11393 | 非养老业务 | ZigBee -> 网关 | 直连Clife云 | 房间 | 是 | H5 | 上行 | 长地址64位 (类似于网卡mac应用于ZigBee网络中) 也叫eui64或IEEE地址 | 房间ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 是 | 网关ZigBee | 居家/机构 | 城阳/展厅 柳州/深业 | iOT与设备厂商沟通 | 袁云龙/齐帅 | 胡秋齐
|  | 12285 12338的边缘路由器识别为此Id | [9 empty] | V5
| 海曼可燃气体探测器(HS1CG-E) | 11392 |  |  |  | 房间 |  |  |  |  | 房间ID | V1 |  |  |  | 无需私有化
|  | 12283 12338的边缘路由器识别为此Id | [9 empty] | V5
| 海曼智能水浸探测器(HS1WL-E) | 11410 |  |  |  | 房间 |  |  |  |  | 房间ID | V1 |  |  |  | 无需私有化
|  | 12288 12338的边缘路由器识别为此Id | [9 empty] | V5
| 海曼智能紧急按钮(HS1EB-E) | 11391 |  |  |  | 老人 |  |  |  |  | 老人ID | V1 |  |  |  | 无需私有化
|  | 12282 12338的边缘路由器识别为此Id | [9 empty] | V5
| 海曼智能门窗传感器(HS1DS-E) | 11390 |  |  |  | 房间 |  |  |  |  | 房间ID | V1 |  |  |  | 无需私有化
|  | 12281 12338的边缘路由器识别为此Id | [9 empty] | V5
| 海曼智能人体传感器(HS1MS-E) | 11389 |  |  |  | 房间 |  |  |  |  | 房间ID | V1 |  |  |  | 无需私有化
|  | 12280 12338的边缘路由器识别为此Id | [9 empty] | V5
| 顶护卫-行为风险监护仪 | 11395 | 孵化组 | WiFi | 直连Clife云 | 子房间 | 是 | H5 | 上行/下行 | mac | 子房间ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 已实践私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 城阳/展厅 | 无应用团队 | 肖芳亮 | 胡秋齐
| 萤石摄像头(C6wi) | 11465 | 非养老业务 | WiFi | 无 | 无 | 否 | 无 | 上行/下行 | 设备序列号 | 无 | V1 | 设备热点配网（Soft AP） | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 已实践私有化 | 否 | 设备WiFi | 居家/机构 | 展厅 | 应用养老开发 | 夏小力 | 陈建宁
| 大华门禁 (D1-ASI7213131-TB46) | 13180 | 非养老业务 | WiFi | 设备云转到Clife云 | 无 | 是 | 无 | 无 | 设备序列号 | 老人ID | V5 | 无 | 第三方 | 云服务部署 | 待确认是否支持私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 无 | iOT与设备厂商沟通 | 夏小力 | 陈建宁
| 海康门禁(DS-K1T673M) | 13147 | 非养老业务 | WiFi | 设备云转到Clife云 | 无 | 是 | 无 | 无 | 设备序列号 | 无 | V5 | 无 | 第三方 | 云服务部署 | 待确认是否支持私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 镇江 | 有厂商支持 | 夏小力 | 陈建宁
| 来邦NB求救按钮(NB-AN) | 13224 | 非养老业务 | NB | 设备云转到Clife云 | 老人 | 是 | H5 | 上行/下行 | 设备序列号 | 老人ID | V5 | 无 | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 已实践私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 城阳 | 有厂商支持 | 夏小力 | 陈建宁
| 来邦求救按钮(对讲器)(NB-T6) | 13217 |  | 4G | 设备云转到Clife云 | 老人 | 是 | H5 | 上行/下行 | 设备序列号 | 老人ID | V5 | 无 |  |  | 已实践私有化 | 否 | App蓝牙 |  |  |  |  | 陈建宁
| 爱牵挂 (S7pro) | 8404 | 非养老业务 | sim卡(移动网络) | 设备云转到Clife云 | 老人 | 是 | H5 | 上行/下行 | imei | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 已实践私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 居家/机构 | 展厅 | 有厂商支持 | 待确定 | 胡秋齐
健康监测 | 多参数检测仪(HF-MP-I)(别名疆域) | 7395 | 非养老业务 | 内嵌数联应用 | 直连Clife云 | 无 | 否 | H5 | 无 | 设备序列号 | 长者身份证号 | V1 | 无 | 第三方 | apk更改 | 待确认是否支持私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 展厅 | iOT与设备厂商沟通 | 夏小力
| 多参数健康一体机(超思) (MMED6000DP-Y13) | 13211 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 无 | 否 | 无 | 无 | mac | 长者身份证号 | V5 | 无 | 第三方 | 通讯地址更改 | 已实践私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 城阳 | 有厂商支持 | 夏小力 | 陈建宁
| 健康体适能测评仪(安真)(PF-E21) | 13056 | 非养老业务 | WiFi | 设备云转到Clife云 | 无 | 否 | 无 | 无 | 设备序列号 | 长者身份证号 | V5 | 无 | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 已实践私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 展厅 | 有厂商支持 | 夏小力 | 陈建宁
| 华盛一体机(V600) | 13057 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 无 | 否 | 无 | 无 | 设备序列号 | 长者身份证号 | V5 | 无 | 第三方 | 通讯地址更改 | 已实践私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 城阳/临颖 | iOT与设备厂商沟通 | 程小明 | 罗志鹏 |  | B8F7A0D5B6D8EAFD9BE49876F108DA1
| 携康一体机(XKZN-B500/XKZN-B600) | 8401 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 无 | 否 | 无 | 无 | 设备序列号 | 长者身份证号 | V1 | 无 | 第三方 | 通讯地址更改 | 待确认是否支持私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 展厅 | 找不到厂商支持 | 夏小力 | 罗志鹏 |  | B5002008060301
| 爱奥乐红外体温计(E127B) | 11257 | 非养老业务 | 蓝牙 -> App | 直连App转到Clife云 | 临时关联老人 | 否 | H5 | 上行 | mac | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 展厅 | 有厂商支持 | 夏小力 | 吕露燕
| 宝莱特血压计(WBP202) | 7063 | 非养老业务 | 蓝牙 -> App | 直连App转到Clife云 | 临时关联老人 | 否 | H5 | 上行/下行 | mac | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 展厅/柳州 | 有厂商支持 | 夏小力 | 吕露燕
| 云康宝体重秤(CS20E) | 12349 | 非养老业务 | 蓝牙 -> App | 直连App转到Clife云 | 临时关联老人 | 否 | H5 | 上行 | mac | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 暂无 | 有厂商支持 | 夏小力 | 吕露燕
| 爱奥乐血糖仪-V3（G-427B） | 11282 | 非养老业务 | 蓝牙 -> App | 直连App转到Clife云 | 临时关联老人 | 否 | H5 | 上行 | mac | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 展厅 | 有厂商支持 | 夏小力 | 黎婷婷
| 宝莱特血氧仪(M70C) | 7214 | 非养老业务 | 蓝牙 -> App | 直连App转到Clife云 | 临时关联老人 | 否 | H5 | 上行 | mac | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 展厅 | 有厂商支持 | 夏小力 | 陈碧云
| 4G血压计(爱奥乐) | 13215 | 非养老业务 | sim卡(移动网络) | 设备云转到Clife云 | 老人 | 否 | H5 | 上行 | imei | 老人ID | V5 | 无 | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 待确认是否支持私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 居家 | 无 | 有厂商支持 | 韩成成
| 4G血糖仪(爱奥乐) | 13205 | 非养老业务 | sim卡(移动网络) | 设备云转到Clife云 | 老人 | 否 | H5 | 上行 | imei | 老人ID | V5 | 无 | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 待确认是否支持私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 居家 | 无 | 有厂商支持 | 韩成成
| 鱼跃血压计(YE620C) | 12553 | 非养老业务 | 蓝牙 -> 网关 | 直连Clife云 | 老人 | 否 | H5 | 上行 | mac | 老人ID | V5 | 无 | 第三方定制 | 无 | 无需私有化 | 是 | 网关蓝牙 | 居家 | 城阳 | iOT与设备厂商沟通 | 袁云龙/齐帅 | 胡秋齐
| 鱼跃血糖仪(305B) | 12375
| 乐普血氧仪(C-PC-60FW) | 12894
| 乐普体脂称(LT025) | 13009
| 智能小药盒(P01) | 13003
| 额温枪(HET-R121) | 12991
理疗康复 | 智能坐垫 | 12363 | 和而泰 | WiFi | 直连Clife云 | 临时关联老人 | 是 | 原生 | 上行/下行 | mac | 老人ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 待确认是否支持私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 展厅 | 待确定 | 待确定 | 吕露燕/黎婷婷
健身运动 | 心率计 | 12986 | 孵化组 | 蓝牙 -> App | 直连App转到业务云 | 临时关联老人 | 否 | 原生 | 上行 | mac后8位其余置0 | 老人ID | V1 | 无 | 自研 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 机构 | 展厅 | 待确定 | 待确定
| 步态评估仪 | 12984 | 孵化组 | 蓝牙 -> App | 直连App转到业务云 | 临时关联老人 | 否 | 原生 | 上行 | 左右脚mac结合 | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 机构 | 展厅 | 待确定 | 待确定
| 运动哑铃 | 13006 | 孵化组 | 蓝牙 -> App | 直连App转到业务云 | 临时关联老人 | 否 | 原生 | 上行 | mac | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 机构 | 展厅 | 待确定 | 待确定
| 踏步机 | 13007 | 孵化组 | 蓝牙 -> App | 直连App转到业务云 | 临时关联老人 | 否 | 原生 | 上行 | mac | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 无需私有化 | 否 | App蓝牙 | 机构 | 展厅 | 待确定 | 待确定
床边 | 香薰机 | 1755 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 房间 | 是 | H5 | 上行/下行 | mac | 房间ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 无 | 已实践私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 展厅 | 待确定 | 无 | 吕露燕
| 止鼾枕(SMP-17S00) | 11255 | 孵化组 | WiFi | 直连Clife云 | 床位 | 是 | H5 | 上行/下行 | mac | 床位ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 待确认是否支持私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 暂无 | 无应用团队 | 牛洋洋
| 光波毯 | 13050 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 床位 | 是 | H5 | 上行 | mac | 床位ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 已实践私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 城阳 | 无应用团队 | 牛洋洋/陈文 | 吕露燕/胡秋齐
| 睡眠监测器2.0(展厅版)(SSMP01-WBSGYS-BL-ZT) | 11804 相比于8207多了个蓝牙配网模组 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 床位 | 是 | H5 | 上行 | mac | 床位ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 已实践私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 展厅 | 无应用团队 | 待确定
| WB-睡眠监测器2.0 | 8238 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 床位 | 是 | H5 | 上行 | mac | 床位ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 待确认是否支持私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 临颍CMS | 无应用团队 | 牛洋洋/陈文
| 睡眠监测器Light2.0(康养版) | 13302 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 床位 | 是 | H5 | 上行 | mac | 床位ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 待确认是否支持私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 临颍CMS | 无应用团队 | 牛洋洋/陈文
| SL-睡眠监测器2.0(SSMP01-SL) | 8207 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 床位 | 是 | H5 | 上行 | mac | 床位ID | V1 | 设备热点配网（Soft AP） | 自研 | 硬件烧录 | 已实践私有化 | 否 | 设备WiFi | 居家/机构 | 深业/展厅 | 无应用团队 | 待确定
| 呼叫转接器（华润）（别名讯铃） | 11093 | 非养老业务 | 网关 | 直连Clife云 | 不需关联,拉绳跟按钮 在web端手动关联 | 是 | 无 | 无 | mac | 老人ID | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 已实践私有化 | 否 | 设备WiFi | 机构 | 新县 | 待确定 | 黄光华 | 罗志鹏 |  |  |  |  | 康养接入
| HET智能纸尿裤网关(SDGS01WE00S) | 6958 | 非养老业务 | 网关 | 直连Clife云 | 无 | 是 | 无 | 无 | mac | 无 | V1 | 设备热点配网（Soft AP） | 自研 | 硬件烧录 | 待确认是否支持私有化 | 否 | 设备WiFi | 居家/机构 | 展厅 | 有硬件支援 | 黄光华 | 罗志鹏
| 纸尿裤射频发射器(DSGS01SB00S) | 7300 | 非养老业务 | 子设备 -> 网关 | 直连Clife云 | 老人 | 否 | 原生 | 上行 | 设备序列号 | 老人ID | V1 | 无 | 自研 | 无 | 无需私有化 | 是 | 逻辑关联(无需搜索) | 居家/机构 | 展厅 | 待确定 | 待确定 | 罗志鹏
| 神州视翰床头屏 | 2 业务自定的未在iot使用 | 养老业务 | 云连 | 设备云转到养老业务云 | 无 | 否 | 无 |  | 养老业务orgId +逻辑设备号 | 长者身份证号 | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 本地化部署 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 新县 | 养老与厂商沟通 | 无 | 胡秋齐
| 来邦本地业务集(来邦床头屏) | 12399 | 非养老业务 | 云连 | 设备云转到Clife云 | 无 | 否 | 无 | 无 | 产品ID+设备序列号 | 床位ID | V1 | 无 | 第三方 | 无 | 本地化部署 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 东胜 | iOT与设备厂商沟通 | 杨剑 | 罗志鹏 |  | 12399106851504207946364
| 来邦本地设备(IP+模拟)集 (来邦床头屏) | 12400 | 非养老业务 | [10 empty] | 第三方 |  |  | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 东胜 | iOT与设备厂商沟通 | 杨剑 | 罗志鹏 |  | 12400106851504207946364
定位 | 爱牵挂T007(胸卡)(GPS定位) | 11351 | 非养老业务 | sim卡(移动网络) | 设备云转到Clife云 | 老人 | 是 | 无 | 无 | imei | 老人ID | V1 | 无 | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 已实践私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 居家/机构 | 展厅 | 有厂商支持 | 待确定 | 胡秋齐
| 真趣智能穿戴交互设备手表 | 12908 未在iot发布 | 养老业务 | 云连 | 设备云转到养老业务云 | 老人 | 否 | 无 | 无 | mac | 设备唯一标识 | V1 | 无 | 第三方 | 本地部署需要暴漏 外网IP跟端口 | 本地化部署 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 保利 | 养老与厂商沟通 | 无 | [5 empty] | 康养接入
| 真趣定位胸卡 | 8153 未在iot发布 | 养老业务 |  |  |  |  | 无 | 无 | mac | 设备唯一标识 | V1 | 无 | 第三方 |  |  | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 保利 | 养老与厂商沟通 | 无 | 陈建宁 |  |  |  |  | 康养接入
助餐 | 点餐机 | 13039 | 养老业务 | 内嵌数联应用 | 直连养老业务云 | 无 | 否 | 无 | 无 | mac | 无 | 无 | 无 | 第三方 | 通讯地址更改 | 无需私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 机构 | 展厅 | 养老与厂商沟通 | 杨剑 | 陈建宁 |  |  |  |  | 康养接入
| 小度音箱X8 | 13043 | 养老业务 | WiFi | 直连养老业务云 | 房间 | 否 | 无 | 无 | 设备序列号 | 房间ID | 无 | 无 | 第三方 | 第三方平台账号注册 | 已实践私有化 | 否 | 逻辑关联(无需搜索) | 居家/机构 | 城阳 | 养老与厂商沟通 | 无 | [5 empty] | 康养接入
网关 | IoT边缘路由器(C-Life XG1) | 12338 | 非养老业务 | WiFi | 直连Clife云 | 居家关联房间 机构暂无需关联 | 是 | H5 | 上行/下行 | mac | 无 | V5 | 无 | 自研 | iOT后台动态分配需提前导入 Mac硬件跟软件不需要改 | 已实践私有化 | 否 | 设备WiFi | 居家/机构 | 展厅/城阳 | iOT与设备厂商沟通 | 袁云龙/齐帅 | 胡秋齐
|  | 11133 仅柳州项目实际使用后续其他项目以及后续不使用此版本 | 非养老业务 | [12 empty] | 已实践私有化 | 否 |  |  | 柳州 |  |  | 胡秋齐 | bar: 无
| ZigBee3.0网关 | 7710 | 非养老业务 | 网关 | 直连Clife云 | 无 | 是 | H5 | 无 | mac | 无 | V1 | 蓝牙配网（Bleconfig） | 自研 | 硬件烧录 | 已实践私有化 | 否 | App蓝牙 | 居家/机构 | 深业 | iOT与设备厂商沟通 | 鲍一飞

## 教育
设备场景 | 名称 | 产品Id | 接入端 | 通信方式 | 设备接入平台协议版本 | 设备配网方式 | 接入方式
安全接送 | 葱米亲亲人脸考勤终端 | 12905 | IoT平台 | WiFi | V1 | 无
| 葱米亲亲人脸门禁终端 | 11999 |  | WiFi
| CLife校车管理终端 | 无 | 教育平台 | WiFi/GPRS | 无 | 无 | 教育接入
| 天波考勤机 |  |  | WiFi |  |  | 教育接入
| CLife人脸平板 |  |  | WiFi/GPRS |  |  | 教育接入
晨检午检 | 米越体温计 | 11050 | IoT平台 | WIFI | V1 | 无
| 米越立式测温仪 | 12383
| 小黄人晨检机器人 | 8371
| 小诺健康机器人 | 11329
| 手足口异常检测终端 | 11363
| 红宝识晨检机器人 | 11641
| 米越额温枪 | 11739
| 优瑞恩额温枪 | 12855
| 葱米亲亲一日三检PDA | 12008
| 超能晨检机器人 | 11274
饮水健康 | 碧丽饮水机 | 11481 | IoT平台 | GPRS | V1 | 手机热点配网（Phone as AP）
| 易水香饮水机 | 无 | 教育平台 | GPRS | 无 | 无 | 教育接入
班级活动/运动健康 | 米越手环 | 11039 | IoT平台 | WIFI | V1 | 无
| 米越心率手环 | 12361
| 米越基站 | 8287
| 米越信标 | 8465
| 米越小标签 | 8463
| 米越户外信标 | 11817
| 米越环境传感器 | 11815
| 兴趣刷卡器 | 11052
| 童桥手环 | 12864
| 童桥定位触发器 | 12862
| 童桥基站 | 12861
| CLife儿童手环 | 11358 |  | GPRS |  | 手机热点配网（Phone as AP）
| CLife基站 | 8287
| CLife激励器 | 11575
| 贝板 | 12347 |  | WIFI |  | 无
| 海康超脑 | 13175 |  |  | V5
| 天波手环 | 无 | 教育平台 | WIFI | 无 | 无 | 教育接入
| AP盒子 | [5 empty] | 教育接入
| 天波定位阅读器 | [5 empty] | 教育接入
睡眠健康 | 睡眠带子 | 11324 | IoT平台 | GPRS | V1 | 手机热点配网（Phone as AP）
健康体测 | 上禾身高体重仪 | 11289 | IoT平台 | WIFI | V1 | 无
| 享智云国体八项-身高体重 | 12180 |  | 蓝牙 -> 网关
| 享智云国体八项-平衡木 | 12181
| 享智云国体八项-坐位体前屈 | 12182
| 享智云国体八项-十米折返跑 | 12183
| 享智云国体八项-立定跳远 | 12184
| 享智云国体八项-网球掷远 | 12185
| 享智云国体八项-双脚连续跳 | 12186
| 享智云国体八项 | 12180
| 心率臂带 | 13277
| 步姿成长关爱仪 | 12393 |  |  | V1 |  | 教育接入
环境改善 | 果麦新风系统 | 7567 | IoT平台 | WIFI | V1 | AP热点
| 海曼智能窗帘电机 | 12289 |  | ZigBee -> 网关
| 米越智能环境传感器 | 11815
| 麦乐克环境检测仪 | 4994 |  | WIFI
| 士诺新风机 | 12854 |  | WIFI

## 农业
设备场景 | 名称 | 产品Id | 接入端 | 通信方式 | 数据交互路径 | 是否有在离线状态 | 控制页类型 | 控制页含交互类型 | 设备唯一标识类型 | 设备接入平台协议版本 | 设备配网方式 | 接入方式
水肥灌溉 | C-Life施肥机2.0 | 12941 | IoT平台 | WiFi | 直连Clife云 | 是 | H5 | 下行\上行 | mac | V5 | 蓝牙配网
| 无线阀门控制器（星云联科V1） | 11017 | IoT平台 | GPRS | 设备云转Clink云 | 是 | H5 | 下行\上行 | IMEI | V1 | 无
| 水肥一体机（星云联科V1） | 11010 | [6 empty] | IMEI | V1 | 无
| 电磁阀（星云联科V2） | 13234 | [6 empty] | IMEI | V5 | 无
| 水肥机（星云联科V2） | 13232 | [6 empty] | IMEI | V5 | 无
| 辣椒直播机 | 11366 |  | 串口 |  |  | 原生 | 无 | mac | 无 | 无
| TYH喷灌机器人 | 13193 | 农业SaaS平台 | GPRS | 直连农业业务云 | 是 | 无 | 无 | IMEI | 无 | 无 | 农业接入
土壤监测 | 土壤检测仪G | 6749 | IoT平台 | GPRS | 直连Clife云 | 是 | H5 | 下行\上行 | IMEI | V1 | 无
| 土壤监测站 XX | 13189 | 农业SaaS平台 |  | 直连农业业务云 | 无 | 无 | 无 | IMEI | 无 | 无 | 农业接入
| DS土壤墒情站 | 13059 | [6 empty] | IMEI |  | 无 | 农业接入
| ZG土壤墒情仪 | 13068 | [6 empty] | IMEI |  | 无 | 农业接入
| WCG-土壤水分站 | 13297 | [6 empty] | IMEI |  | 无 | 农业接入
虫情监测 | LTF物联网杀虫灯 | 13066 | 农业SaaS平台 | GPRS | 直连农业业务云 | 是 | 无 | 无 | IMEI | 无 | 无 | 农业接入
| TP小麦条锈病孢子仪 | 13146 | [6 empty] | IMEI |  |  | 农业接入
| TP小麦赤霉病预警设备 | 13145 | [6 empty] | IMEI |  |  | 农业接入
| OKQ小麦条锈病监测仪 | 13346 | [6 empty] | IMEI |  |  | 农业接入
| OKQ小麦赤霉病监测仪 | 13347 | [6 empty] | IMEI |  |  | 农业接入
| XXTY物联网电击式太阳能杀虫灯 | 13139 | [6 empty] | IMEI |  |  | 农业接入
| 虫情测报灯v4 | 12973 | [6 empty] | IMEI |  |  | 农业接入
| YF吸虫塔 | 13081 | IoT平台 | GPRS | 设备云转Clink云 | 是 | H5 | 下行\上行 | IMEI | V1 | 无
| 害虫性诱灯Y1 | 11812 | 农业SaaS平台 | GPRS | 直连农业业务云 |  |  | 下行\上行 | IMEI | 无 | 无 | 农业接入
| 物联网杀虫灯Y1 | 12066 | [5 empty] | 下行\上行 | IMEI |  |  | 农业接入
| 虫情测报灯Y1 | 11285 | [5 empty] | 下行\上行 | IMEI |  |  | 农业接入
| 孢子仪 | 12992 |  |  |  |  | 无 | 无 | IMEI |  |  | 农业接入
| 害虫性诱灯O1 | 12027 | IoT平台 | GPRS | 设备云转Clink云 | 是 | H5 | 下行\上行 | IMEI | V1 | 无
| 智能虫情测报系统O1 | 12194 |  |  |  | 是 |  |  | IMEI | V1 | 无
| 太阳能物联网杀虫灯O1 | 12270 |  |  |  | 是 |  |  | IMEI | V1 | 无
| C-Life灯诱虫情测报灯 | 13249 | IoT平台 | WiFi | 直连Clife云 | 是 | H5 | 下行\上行 | mac | V5 | 蓝牙配网
环境监测 | LTF气象墒情仪 | 13067 | 农业SaaS平台 |  | 直连农业业务云 | 无 | 无 | 无 | IMEI | 无 | 无 | 农业接入
| WCG-农业气象自动观测站 | 13296 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 农业接入
| WCG-多要素自动气象观测站 | 13295 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 农业接入
| 六要素观测站XX | 13188 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 农业接入
| 气象观测站XX | 13187 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 农业接入
| 井研气象设备 | 12972 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 农业接入
| 多功能气象监测站2（GPRS） | 8252 | IoT平台 | GPRS | 直连Clife云 | 是 | H5 | 上行 | IMEI | V1 | 无
| 多功能气象监测站（GPRS） | 4990
| 微型气象仪G | 6288
| 微型气象仪Pro | 11359
| 微型气象仪Pro2.0 | 11565
| 微型气象仪Pro3.0 | 11589
| 智能数据采集仪Pro1.0 | 11544
| 智能数据采集器 | 6725
| 多功能气象监测站1S（GPRS） | 8383 | IoT平台 | GPRS | 直连Clife云 | 无 | H5 | 上行 | IMEI | V1
| 温室宝 | 12868 |  | GPRS | 设备云转Clink云
| 温室环境监测站 | 11814
| 气象水质监测站 | 11788
| 大棚智控 | 11368 |  |  |  | 是 |  | 下行\上行
安防设施 | 全景摄像 | 12904 | IoT平台 | GPRS | 设备云转Clink云 | 是 | H5 | 下行\上行 | IMEI | 无
| 网络球型摄像机 | 12210 | 农业SaaS平台 | WIFI | 直连农业业务云 | 是 | H5 |  |  |  |  | 农业接入
| 海康摄像头 | 7130 |  |  |  |  | H5 |  |  |  |  | 农业接入
| 无人机 | 8146 |  |  |  |  | 原生 |  |  |  |  | 农业接入
植物体营养素检测 | 营养检测仪G | 6716 | IoT平台 | GPRS | 直连Clife云 | 是 | H5 | 上行 | IMEI | V1 | 无
| 智能光谱无损检测仪GPRS | 7001
| 智能植物补光灯 | 6408
| 手持式光谱检测仪（NB） | 4963
| 光谱检测仪G | 7001
| 光谱糖度酸度仪 | 11811
数字乡村场景 | 10A科什智控伴侣 | 11758 | IoT平台 | WIFI | 设备云转Clink云 | 是 | H5 | 下行\上行 | IMEI | V1 | AP热点
| 16A科什智控伴侣 | 11762 |  |  |  |  | H5 |  |  |  | AP热点
| 爱牵挂 | 8404 |  |  |  |  | H5 |  |  |  | 无
| 爱牵挂X1 | 11491 |  |  |  |  | H5 |  |  |  | 无

## 美业
设备场景 | 名称 | 产品Id | 接入端 | 通信方式 | 设备接入平台协议版本 | 设备配网方式 | 接入方式
智慧美容间 | 冰山火焰加湿器 | 2430 | 鸿溟平台 | WiFi |  | 路由器配网（WPS）
| 涂鸦RGB灯带5米 | 7262 |  | WiFi |  | 路由器配网（WPS）
| 广磊空气净化器 | 2157 |  | WiFi |  | 路由器配网（WPS）
| 明灯香薰机 | 1755 |  | WiFi |  | 路由器配网（WPS）
| 环境监测仪 | 4994 |  | WiFi |  | 设备热点配网（Soft AP）
| 睡眠监测器Light2.0 | 11619 |  | WiFi |  | 设备热点配网（Soft AP）
| 窗帘电机 | 1715 |  | WiFi |  | 路由器配网（WPS）
居家仪器 | Notime焕颜紧致美容仪 | 11628 | 鸿溟平台 | 蓝牙 -> App |  | 蓝牙配网（Bleconfig）
| Levetop包装:温感美妆蛋 | 13199 |  | 蓝牙 -> App |  | 蓝牙配网（Bleconfig）
| 米谷inFace版本多效美容仪智能版 | 13214 |  | 蓝牙 -> App |  | 蓝牙配网（Bleconfig）
| 智能焕肤按摩仪 | 13300 |  | 蓝牙 -> App |  | 蓝牙配网（Bleconfig）

## 孵化
设备场景 | 名称 | 产品Id | 接入端 | 通信方式 | 设备接入平台协议版本 | 设备配网方式 | 接入方式
| 智能衣柜1.0 | 12893 | 孵化组 | Wi-Fi | V5 | Wi-Fi BLE配网
| M8 800G纯水机(雅乐思151A) | 11584 | 孵化组 | Wi-Fi | V1 | Wi-Fi BLE配网
| 智能水盒子 | 11550 | 孵化组 | Wi-Fi | V1 | Wi-Fi BLE配网
| 智能健康枕 | 12243 | 孵化组 | Wi-Fi | V5 | Wi-Fi BLE配网
| 舒睡智能止鼾枕 | 13154 | 孵化组 | Wi-Fi | V5 | Wi-Fi BLE配网
| 智能助眠止鼾枕(SMP-17S00) | 11255 | 孵化组 | Wi-Fi | V1 | Wi-Fi BLE配网
| 智能助眠止鼾枕（慕思) | 11240 | 孵化组 | Wi-Fi | V1 | Wi-Fi BLE配网
| 睡眠监测器2.0-松下睡眠项目-WB | 12889 | 孵化组 | Wi-Fi | V1 | Wi-Fi BLE配网
| 睡眠监测器Light2.0 | 11619 | 孵化组 | Wi-Fi | V1 | Wi-Fi BLE配网